Pawłów, 2020-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

I. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00 oraz od 13:00 do 15:00

tel. 41 274 89 47, 41 306 71 55 fax. 41 306 71 60

adres strony: http://gops.pawlow.pl/

mail: ops.pawlow@onet.pl

Miejsce wykonywania zamówienia:

Pawłów 56, 27-225 Pawłów

II. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzonej w ramach realizacji projektu  „Usługi społeczne dla rodziny”:

| Lp. | Nazwa i opis sprzętu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne Wymagane parametry: metalowy stelaż, regulacja segmentu oparcia pleców mechanizmem elektronicznym, regulowana wysokość leża mechanizmem elektronicznym, szczyty z obu stron odejmowane od ramy leża, wysięgnik z trójkątem. Wymiary zewnętrzne: długość min. 214cm, szerokość min. 102cm, wymiary wewnętrzne: długość 200cm, szerokość 90cm. | 2 |
| 2. | Materac Wymagane parametry: materac kompatybilny z łóżkiem rehabilitacyjnym, wykonany z pianki poliuretanowej oraz pokrowca wielokrotnego użytku. Pianka pozwalająca na podtrzymanie pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych | 2 |
| 3. | Lampa Bioptron Wymagane parametry: urządzenie medyczne, średnica filtra min. 4cm, moc źródła światła 20W, długość fali: 480-3400 nm, stopień polaryzacji>95% | 1 |
| 4. | Balkonik Wymagane parametry: wysokość od podłoża 78-96cm, waga max.: 2,4kg, maksymalne obciążenie min. 100kg, wzmocniona aluminiowa rama. Dwie funkcje: statyczna i krocząca. Szerokie pole podparcia, stabilny i długi zakres kroczenia, miękkie piankowe uchwyty. Regulowana wysokość nóżek, funkcja składania do transportu i przechowywania. Nogi zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. | 3 |
| 5. | Wózek inwalidzki: Wymagane parametry: szerokość całkowita: 57-67cm, maksymalne obciążenie 115kg, szerokość po złożeniu max. 30cm, pas dla użytkownika, podłokietniki z funkcją uchylania, hamulec postojowy, uchylne podnóżki z regulacją kąta zgięcia. | 3 |
| 6. | Rotor do ćwiczeń czynnych kończyn górnych i dolnych Wymagane parametry: składany, pedały z pasami zabezpieczającymi stopy, nóżki zakończone gumowymi antypoślizgowymi nakładkami | 2 |
| 7. | Roller do masażu Wymagane parametry: wykonany wymiary min. 32cmx14cm, 1 szt. gładka, 1 szt. z wypustkami. | 2 |
| 8. | Ozonator do dezynfekcji sprzętu Wymagane parametry: wydajności ozonu 10 g/h (10000 mg/h), przeznaczony głównie do dezynfekcji sprzętu rehabilitacyjnego | 1 |
| 9. | Laska czworonożna Wymagane parametry: konstrukcja stalowo-aluminiowa z regulacją skokową i wyprofilowaną rączką. Na nogach nakładki antypoślizgowe. | 2 |
| 10. | Laska trójnożna Wymagane parametry: konstrukcja stalowo-aluminiowa z regulacją skokową i wyprofilowaną rączką. Na nogach nakładki antypoślizgowe. | 2 |
| 11. | Taboret prysznicowy Wymagane parametry: wykonany z aluminium, siedzisko z tworzywa PCV, regulowana wysokość nóg. Na nogach nasadki antypoślizgowe. | 2 |
| 12. | Krzesło toaletowe Wymagane parametry: wykonane na ramie stalowej z regulowaną teleskopowo wysokością nóg. Na nogach nakładki antypoślizgowe. Podłokietniki wsparte miękkimi nasadkami. W zestawie z wiaderkiem i przykrywką. | 2 |

Zamawiający informuje, że  w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielne Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES - należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 14.12.2020r.

V. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

VI. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

- Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

- W przypadku, gdy  Wykonawca jest podmiotem Ekonomii Społecznej należy załączyć stosowny dokument potwierdzający ten fakt.

- Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Sprzedającego.

- Sprzedający ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Sprzedawcę.

- Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty.

VII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w formie skanów na adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl , drogą pocztową lub osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów z dopiskiem „Oferta na zakup z dowozem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: Usługi społeczne dla rodziny”.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 roku do godziny 12:00.

IX. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://gops.pawlow.pl/ treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców (zakładka Ogłoszenia).

X. Istotne postanowienia, umowy:

określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XI. Zastrzeżenia dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie  Zamawiającego.

- Sprzedający przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

- Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Sprzedawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

- W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze Sprzedawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie oraz wniesieniu, montażu i ustawienia, zatem w cenę należy wliczyć dostawę i montaż sprzętu.

- Sprzęt musi być faktycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,

XII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie realizujący projekt „Usługi społeczne dla rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ops.pawlow@onet.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

- Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

XIII. Osoba do kontaktu

Monika Kułaga-Zięba tel. 41 306 71 51

XIV. Załączniki

- Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – wzór umowy